様式第11号（第12条関係）

設計内容説明書

共同住宅等用　その１．住棟審査用

| 建築物の名称 |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 設計者所属及び連絡先 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １．構造躯体等の劣化対策 |  |  |  |  |  |
| ２．耐震性 |  |  |  |  |  |
| ４．維持管理（共用配管）・更新（共用配管）の容易性 |  |  |  |  |  |

※は審査者記入欄

共同住宅等用　その２．住戸審査用

| 住戸番号 |  |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 設計者所属及び連絡先 |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ３．可変性 |  |  |  |  |  |
| ４．維持管理（専用配管）・更新（住戸専用部）の容易性 |  |  |  |  |  |
| ５．高齢者等配慮対策（共用部分） |  |  |  |  |  |
| ６．省エネルギー対策 |  |  |  |  |  |
| ７．住宅の規模 |  |  |  |  |  |
| ８．維持保全の方法 |  |  |  |  |  |
| ９．資金計画 |  |  |  |  |  |

※は審査者記入欄

[備考]

１．この様式は、必要な範囲内で、個別の説明において詳細に設定することができます。ただし、既存の項目を削除することはできません。

２．様式内の欄に記載事項が入らない場合は、別紙によることができます。この場合にあっては、別紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号等を記載してください。

３．「その２」は審査対象住戸ごとの記載となりますが、設計内容が同一である場合は、同一様式内に記載することができます。

４．「住戸番号」の欄には、当該住戸が特定できる番号を記載してください。

５．「設計者の指名」欄には、設計内容の問い合わせ等に対応できるこの書類の作成責任者の氏名を記載してください。

６．「設計者所属及び連絡先」欄には、設計内容の問い合わせ等に対応できる設計事務所等名称及び電話番号を記載してください。

７．「審査員氏名」欄には、登録住宅性能評価機関における審査の場合にあっては、審査を行った審査員の氏名を記載してください。

８．「確認項目」欄には、認定基準を満たすうえで確認すべき項目を記載してください。（記入例参照）

９．「設計内容説明欄」の「項目」欄には、認定基準を満たす根拠となる設計内容の項目を記載してください。（記入例参照）

10．「設計内容説明欄」の「設計内容」欄には、建築物の設計内容のうち、認定基準を満たす根拠となる具体の部材、設備等の名称、数量、寸法、性能・品質を特定する認定等の名称及び番号、構成方法、接合方法その他事項を記載してください。（記入例参照）

11．「設計内容説明欄」の「記載図書」欄には、「設計内容」欄に記載した事項が記載されている平面図、立面図、断面図、伏図、構造詳細図、仕様書等の具体の設計図書の名称を記載してください（記入例参照）。また、同一名称の設計図書が複数にわたる場合は、対象となる図面番号等を記載してください。

（記入例）

設計内容説明書

共同住宅等用　その１．住棟審査用

| 建築物の名称 | 住宅太郎邸新築工事 |
| --- | --- |
| 建築物の所在地 | 岩手県○○市○○町○－○－○ |
| 設計者氏名 | 長期 優子 |
| 設計者所属及び連絡先 | ○○設計事務所 電話番号：△△△-○○○-□□□□ |
| 審査員氏名 | － |

| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| 1．劣化対策等級（構造躯体等） | セメント | セメントの種類 | ☑ポルトランドセメント （JIS R 5210） （□中庸熱 □低熱 ☑その他） □フライアッシュセメント（JIS R 5213） □高炉セメント （JIS R 5211） | 仕様書 |  |
|  | コンクリートの水セメント比 | 最小かぶり厚さ | ・土に接しない部分 耐力壁以外の壁 床屋内（20mm）屋外（20mm） 耐力壁、柱、はり 床屋内（30mm）屋外（30mm） ・土に接する部分 壁、柱、はり、床、基礎の立ち上がり部分（40mm） ・基礎（立ち上がり部分を除く） （60mm） ・外壁仕上げ［☑タイル貼 □モルタル塗 □外断熱工法 □その他（ ）］ | 仕様書 |  |
|  |  | 水セメント比 | ・コンクリートの種類（☑普通コンクリート □軽量コンクリート） ・水セメント比 （ ％） |  |  |
|  | 部材の設計・配筋 | 設計かぶり厚さ | ・施工誤差（基礎部分：30mm、その他10mm） | 仕様書 |  |
|  | コンクリートの品質等 | スランプ | （ 10cm） | 仕様書 |  |
|  |  | 単位水量 | （ 185kg／㎥） |  |  |
|  |  | 空気量 | （ 5％） |  |  |
|  | 施工計画 | コンクリートの充填方法等 | ・打込・締め固め方法 （ 棒型振動機を使用し、密実に充填 ） ・打継ぎ部の処理方法 （ ①打継ぎ面を鉄筋と垂直にする ②打継ぎ部の処理が円滑に行える形状とする ） ・養生方法 （ 養生方法・期間、温度を指定→詳細は仕様書 ） | 仕様書 |  |
| 2．耐震性 （耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)等級２とする場合の例） | 構造躯体 | コンクリート及び配筋 | ・コンクリートの種類（普通コンクリート） ・コンクリートの強度（21N／m㎡～24N／m㎡） ・主筋の種類・径（SD295A(D10～16)、SD345(D19～25)） ・部材の寸法、種類（構造伏図○○ページに記載） ・部材相互の接合方法（構造伏図○○ページに記載） | 計算書 仕様書 構造伏図 |  |
|  |  | 免震建築物 | □免震建築物 □平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定されるもの ・同告示第２の該当する号 □一 （四号建築物） □二 （建築基準法第20条第二号に揚げる建築物 □三 （時刻歴応答解析を行い大臣認定取得） ・免震層・免震材料の維持管理に関する計画 ［□有 □無］ ・敷地の管理に関する計画 ［□有 □無］ ☑その他（ ） | 計算書 仕様書 構造伏図 |  |
| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| 4．維持管理・更新の容易性 ①維持管理対策等級（共用配管） （等級３とする場合の例） | 共用配管 | コンクリート内埋込み配管 | ・排水管［☑無 □有］ ・給水管［☑無 □有］ ・給湯管［☑無 □有］ | 仕様書 |  |
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 | ・排水管［☑無 □有］ ・給水管［☑無 □有］ ・給湯管［☑無 □有］ | 仕様書 |  |
|  | 共用排水管 | 排水管の清掃措置、掃除口の点検措置 | ・共用立管 管の種類 掃除口の位置 点検措置 （ﾙｰﾄ1～3）（1F、5F、最上階）（☑露出 □開口） （その他）（1F、5F、最上階）（□露出 ☑開口） （ ）（ ）（□露出 □開口） ・横主管 管の種類 掃除口の位置 点検措置 （ﾙｰﾄ1～3）（10ｍ以内毎に設置）（☑露出 □開口） （その他）（10ｍ以内毎に設置）（☑露出 □開口） （ ）（ ）（□露出 □開口） | 平面図 矩計図 設備図 |  |
|  | 排水管の性状等（継手及びヘッダーを含む） | 排水管等の内面 | ☑平滑である（仕様等 ） □その他（ ） | 仕様書 |  |
|  |  | 設置状態 | ☑たわみ抜け等が生じないように設置 措置（ ） □その他（ ） |  |  |
|  | 配管点検口 | 排水管と専用排水管の接合部 | ・接合部の位置（各階、各住戸、共用PS内） 点検措置（□露出 ☑開口） | 平面図 設備図 |  |
|  |  | 給水管と専用配管の接合部及びバルブ | ・接合部の位置（各階、各住戸、MB内） 点検措置（□露出 ☑開口） ・バルブの位置（各階、各住戸、MB内、ピット内） 点検措置（☑露出 □開口） |  |  |
|  |  | 給湯管と専用配管の接合部及びバルブ | ・接合部の位置（ ） 点検措置（□露出 □開口） ・バルブの位置（ ） 点検措置（□露出 □開口） |  |  |
|  | 横主管のピット内等の措置 | 排水管 | □建物直下になし ☑ピット内又は床下設置（☑人通孔設置 □その他） □維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている | 平面図 矩計図 設備図 |  |
|  |  | 給水管 | □建物直下になし ☑ピット内又は床下設置（☑人通孔設置 □その他） |  |  |
|  |  | 給湯管 | ☑建物直下になし □ピット内又は床下設置（□人通孔設置 □その他） |  |  |
|  | 配管補修の措置 | 排水管 | □露出（□共用部 □住棟外周部 □バルコニー） ☑ＰＳ内（☑共用部に面して補修用開口有） | 平面図 設備図 |  |
|  |  | 給水管 | □露出（□共用部 □住棟外周部 □バルコニー） ☑ＰＳ内（☑共用部に面して補修用開口有） |  |  |
|  |  | 給湯管 | □露出（□共用部 □住棟外周部 □バルコニー） □ＰＳ内（□共用部に面して補修用開口有） |  |  |

| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| 4．維持管理・更新の容易性 ②更新対策（共用排水管） 等級３とする場合の例） □該当なし | 共用排水管 | コンクリート内の埋め込み配管 | ・共用排水管［☑無 □有］ | 仕様書 |  |
|  |  | 地中埋設管上のコンクリート打設 | ・共用排水管［☑無 □有］ | 仕様書 |  |
|  |  | パイプスペース及びピット等 | ・横主管の設置位置 ☑ピット □１階床下空間 □ピロティ □その他の共用部分（ ） ・配管に人が到達できる経路 ☑人通孔 □その他（ ） | 仕様書 |  |
|  |  |  | ・共用排水管の位置 ☑共用部分 □住棟外周部 □バルコニー □維持管理に円滑な実施のために必要な措置が講じられている □その他（ ） ・共用排水管の設置方法 □露出 ☑パイプスペース内 |  |  |
|  |  | コンクリート床等の貫通部 | ・共用排水管のコンクリート床等の貫通部 ［☑有 □無］ ☑共用排水管の切断工事を軽減する措置かつ、共用排水管がコンクリートの床等を貫通する部分に共用排水管の撤去の際のはつり工事を軽減する措置 □排水管の接続替えを容易に行うための措置 □共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間の確保 | 仕様書 |  |
|  |  | 新たな共用排水管の設置余地 | ☑共用排水管の近傍に新たな共用排水管の設置スペース・スリーブ等 □排水管の接続替えを容易に行うための措置 □共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間を確保 ・専用排水管・横主管の接続替えができる空間、スリーブ ［□無 □有］ □その他の措置（ ） | 設備図 |  |

共同住宅等用　その２．住戸審査用

| 住戸番号 | 205、305、405、505 |
| --- | --- |
| 建築物の名称 | 共同ハイツ |
| 建築物の所在地 | 岩手県○○市○○町○－○－○ |
| 設計者氏名 | 長期 優子 |
| 設計者所属及び連絡先 | ○○設計事務所 電話番号：△△△-○○○-□□□□ |
| 審査員氏名 | ― |

| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ３．可変性 | 躯体天井高さ | 躯体天井高さ | ・躯体天井高 （ ２６５０ mm以上） | 矩形図 |  |
| ４．維持管理（専用配管）・更新（住戸専用部）の容易性 | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | ・排水管（☑無 □有） ・給水管（☑無 □有） ・給湯管（☑無 □有） | 仕上表 平面図 矩計図 |  |
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 | ・排水管（☑無 □有） ・給水管（☑無 □有） ・給湯管（☑無 □有） |  |  |
|  | 専用排水管 | 排水管の清掃措置 | ・便所 [☑共用竪管に隣接 □掃除口（□露出又は開口有） ・その他の水まわり [☑トラップ □掃除口（□露出又は開口有） | 平面図 |  |
|  | 排水管の性情等（継手及びヘッダーを含む） | 排水管等の内面 | ☑平滑である（仕様等 ） □その他（ ） | 仕上表 |  |
|  |  | 設置状態 | ☑たわみ抜け等が生じないように設置 措置（ ） □その他（ ） |  |  |
|  | 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置 | ・排水管と設備機器の接合部 [□露出 ☑開口有 □その他（ ）] |  |  |
|  |  |  | ・給水管と設備機器の接合部 [□露出 ☑開口有 □その他（ ）] |  |  |
|  |  |  | ・給水管のバルブ及びヘッダー [□露出 ☑開口有 □その他（ ）] |  |  |
|  |  |  | ・給湯管のバルブ及びヘッダー [□露出 ☑開口有 □その他（ ）] |  |  |
| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 |  |  | 設計内容確認欄※ |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ５．高齢者等配慮対策（共用部分） | 共用廊下 | 共用廊下の幅員 | 有効幅員（ 1230mm ） | 平面図 矩計図 |  |
|  |  | 外部開放廊下の転落防止用手すり | 転落防止措置の床からの高さ（1200mm） □手すり壁 □さく □金網 |  |  |
|  | 共用階段 | 勾配等 | ・けあげ（187.5mm） ・踏面（250mm） ・勾配（ ／ ） | 平面図 階段詳細図 |  |
|  |  | 蹴込み | ・蹴込み寸法（ ０mm ） ・蹴込み板（□無 ☑有） |  |  |
|  |  | 形式等 | ・階段の形式 （□踊り場付き折れ階段 □直階段 □その他） ・最上階の通路等への食い込み（☑無 □有） ・最上階の通路等への突出（☑無 □有） |  |  |
|  |  | 滑り防止 | ・滑り止め（□無 ☑有、踏面と同一面） |  |  |
|  |  | 段鼻 | ・段鼻の出（☑無 □有） |  |  |
|  |  | 転落防止用手すり（外部解放階段） | ・転落防止措置の床からの高さ（1200mm） □手すり壁 ☑さく □金網 |  |  |
|  |  | 共用階段の幅員 | ・有効幅員（1200mm） |  |  |
|  |  | 手すり | ☑有 □無 |  |  |
|  | エレベーター | エレベーターの利用 | ・住戸位置（□建物出入口に存する階 ☑左記以外） ・エレベーター設置（□無 ☑有） | 仕様書 平面図 |  |
|  |  | エレベーターの仕様 | ・出入口の有効幅員（ 800mm ） ・かごの奥行き寸法（ 1350mm ） |  |  |
|  |  | エレベーターホールの広さ | ・エレベーターホールの寸法（1500mm×1700mm） |  |  |
| ６．省エネルギー対策 | 躯体の断熱性能等 | 断熱構造とする部分と性能 | ・各部熱貫流率若しくは断熱材の熱抵抗、又は断熱材の種類と厚さ | 計算書 仕様書 平面図 矩計図 ＜＞内は熱抵抗値を示す |  |
|  |  |  | 屋根（505室のみ）（ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(ｱ)35<1.1>） 天井（ ） |  |  |
|  |  |  | 壁（外壁のみ）（吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(ｱ)25<1.0>） |  |  |
|  |  |  | 床（205室のみ） 外気に接する部分（ﾛｯｸｳｰﾙ(ｱ)40<1.0>） その他の部分（ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(ｱ)20<0.5>） |  |  |
|  |  |  | 土間床等の外周部 外気に接する部分（ ） その他の部分（ ） |  |  |
|  | 開口部の断熱性能等 | 窓・ドア等の断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状、 建具形態 ガラスの種類・構成等 （ 窓 ）（アルミサッシ、複層ガラス ） （ 扉 ）（鋼製、断熱フラッシュ構造扉 ） （ ）（ ） | 仕様書 平面図 |  |
|  |  | 窓・ドア等の日射侵入対策 | 庇・軒・付属 方位 ｶﾞﾗｽの種類・構成等 部材等 （ 西 ）（ ）（カーテン） （ 〃 ）（ ）（障子） |  |  |
| 認定事項 | 確認項目 | 設計内容説明書 |  |  | 設計内容確認欄※ |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ６．省エネルギー対策のつづき | 結露防止対策 | 結露の発生防止対策 | ・結露の発生の防止対策 防湿層の設置（繊維系断熱材等の場合） （繊維系断熱材を使用していない） □内断熱工法 □断熱材をコンクリート躯体に全面密着等 | 仕様書 |  |
|  | 熱橋部対策 | 熱橋部の断熱補強対策 | ・貫通部の断熱補強措置 断熱材の熱抵抗、又は断熱材の種類と厚さ （吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ(ｱ)25<1.0>） 補強範囲（別図参照） | 仕様書 矩計図 |  |
| ７．住宅の規模 | 住宅の面積 | 住宅の面積 | ・住宅の専用面積（ 3000 ）㎡ ・40㎡以上ある階 205：（２）階（100）㎡ 305：（３）階（100）㎡ 405：（４）階（100）㎡ 505：（５）階（100）㎡ ・うち階段部分の面積（ ）㎡ | 求積図 |  |
| ８．維持保全の方法 |  |  | ・期間（30）年以上 ・その他基準への適合 | 申請書 維持保全計画書 |  |
| ９．資金計画 |  |  | ・建築に要する費用の設定 ・維持御膳に要する費用の設定 | 申請書 |  |